- 数字化医疗的理解：数字医疗是把现代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式，是公共医疗的发展方向和管理目标。

- 未来数字化医疗的发展趋势：1.实现全面集成化的数字化医院，与全社会互联互通、2.无线网络，手持终端、3.智能化服务、4.远程医疗。

- 数字化医疗建设周期长、难度高的原因：1.法律法规的建设相对滞后、2.信息标准化建设相对滞后、3.专业人才不足、4.信息技术应用相对落后。

数字医疗/数字化医院的特点：三无：无纸化、无胶片化、无线网络化；

四化：建筑智能化、医疗信息化、管理规范化、资源社会化

7、数字化医疗和数字化医院的区别：

- 数字化医疗：把现代计算机技术、信息技术应用于整个医疗过程的一种新型的现代化医疗方式。

- 数字化医院：使用计算机技术、通信技术实现医院的办公自动化、管理自动化、诊疗自动化，提高医院服务质量。

1、广义：是基于计算机网路技术的发展，利用计算机、通讯、多媒体网络等其他信息技术、突破传统医学模式的时空限制，实现疾病的预防、保健、诊疗、护理等业务管理和行政管理自动化数字化运作，实现全面的数字化：即联机业务处理系统（OLTP）、医院信息系统（HIS）、临床信息系统（CIS）、联机分机处理系统（OLAP）、互联网系统（intranet/internet）、远程医学系统（tele medicine）、智能楼宇管理系统。其特征：全网络（多系统全面高性能网络化）、全方位（医、教、研诸方面）、全关联（医院、社会、银行、社区、家庭全面关联）。

2、狭义：指利用计算机和数字通信网络等信息技术，实现语言、图像、文字、数据、图表等信息的数字化采集、储存、阅读、复制、处理、检索和传输。具有无纸化、无胶片化、无线网络化的特点。（此外，数字化医院还具有时效性、区域性的特点）

8、数字化医院的“三无四化”：

1、三无：无纸化、无胶片化、无线网络化

2、四化：建筑智能化、医疗信息化、管理规范化、资源社会化

建筑智能化系统：信息设施系统、公共安全系统、建筑设备监控系统、机房工程、建筑医疗系统和楼宇自控系统。

9、设备：大型仪器：一百万以上的，如CT、磁共振设备。

中小型仪器：如心电图机、床边监护仪等。

低值产品：包括很多一次性配件。

10、ICD(国际疾病分类),IHE（医疗信息系统集成）,PACS（医学影像系统）

11、医院信息系统(HIS,Hospital Information System)：

1、HIS的基本要求：

（1）系统必须设置初始化及各级权限管理。

（2）系统应根据需要可随时设置各种单据、报表等的打印输出格式。

（3）系统必须保证7天（无休息日）24小时安全运行，并有冗余备份

（4）系统具有友好的用户界面（User Interface，UI）。

（5）系统数据处理必须准确、真实、无误，并确保数据与信息具有高防伪性。

（6）作为软件产品，HIS开发应提供的技术文档包括需求分析说明书、概要设计说明书、数据字典（Data Dictionary，DD）等。

（7）系统运行的维护与管理。

（8）医院方必须考虑整个系统每年维护费用的持续投入。

（9）HIS是在网络环境下运行的系统，因此各模块之间要实现数据共享、互联互通，清晰体现内在逻辑关系，并且数据之间必须互相关联、相互制约。

2、HIS的基本功能：

①数据和信息的采集功能

②信息的存储功能

③信息的加工处理功能

④信息的传递功能

⑤信息的提供

- HIS全称医院信息系统（Hospital Information System）：是指利用计算机软硬件技术、网络通讯技术等现代化手段，对医院及所属各部门对人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总、加工成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化的管理及各种服务的信息系统。HIS是数字化医疗的核心。

- 数字化医疗建设的技术保障：空间智能化技术、海量存储技术、高速局域网技术、完整电子病历技术、一体化系统集成技术。

15.建档：特点：唯一性

信息包含：病人基本资料（身份证号码，姓名，性别，年龄，电话，家庭住址等），身份类别，过敏史，医保卡号。

16.住院管理系统：功能模块：入出转管理（包括入院登记，床位接收，转科，换床，包床，出院召回），医嘱管理，手术管理，配发药管理，医技管理，费用管理，结算及出纳管理。

召回：为病人办完出院手续后，由于误操作或特殊原因，可能需要撤销病人出院登记，这种操作称为召回。

临床路径：是针对一个病种，制定出医院内医务人员必须遵循的诊断模式，使病人从入院到出院依照该模式接受检查，手术，治疗等服务，最终起到规范医疗行为，减少变异，减低成本，提高质量的作用

17.物流管理：子系统：药品管理子系统，物资管理子系统，设备管理子系统，固定资产管理子系统。

采购管理：制定采购计划（受需求，价格，资金，库房大小，管理水平的影响），审批，跟踪。

盘点：定期或临时对库存商品的实际数量，重量进行清查，清点的作业

盘点目的：确保账面库存与实际库存一致。

盘点功能：1.可定制个性化的盘点（全面盘点，部分货位，部分物品类别，部分药品剂型的盘点）

2.自动生成账面盘点单（并打印）

3.接收输入实际盘点结果。

4.自动计算盘点损益并且调整账面库存。

5.最终盘点结果封存。

数据：进（采购，赠送，领用，调拨），销（销售，折旧），存（存储）

18.LIS：全称：实验室信息系统。

功能：将检验仪器传出的检验数据经分析后，生成检验报告，通过网络存储在数据库中，使医生能够方便、及时的看到患者的检验结果。

报告发放方式：1.打印检验报告，给病人提供纸质的检验报告。

2.发送电子报告到医生工作站，医生可以在系统中查询打印检验报告。

3.危机值的报告还需要发送手机短信提醒医生及时查看。

4.将检验报告通过Internet上传，病人可以通过用户认证查看检验报告

5.将结果发送到专门的打印终端，病人通过扫描条形码打印报告。

标本登记方法：1.扫描条形码登记。

2.输入病人标识登记（使用于未实现标本条形码管理的实验室）

3.手工输入信息登记（未实现条形码管理、LIS和HIS未实现对接的实验室）

19.PACS：全称：医学影像系统(Picture Archiving and Communication Systems)。

功能：Worklist服务、影像获悉、非DICOM转换、图像调阅、报告编辑

概念：意为影像归档和通信系统，其是把日常产生的各种医学影像通过各种接口以数字化的方式大量包存起来，当需要这些影响时，在一定的授权下能够很快的将其调回，同时增加一些辅助诊断管理功能

。

20.PASS：全称：合理用药检测系统。（Prescription Automatic Screening）

概念：是一套安全用药检测计算机应用系统。

功能：用药实时监控、用药监控分析、药物信息查询。

21.门急诊系统子系统：功能：1.建档子系统（建档、查询已有病人档案），

2.挂号子系统（挂号、退号、改号、提示信息、收费），

3.分诊子系统（获取病人信息、排队队列处理），

4.收费子系统（生成费用、支付计算、支付形式、输出单据、指示下一步、退费、日结、查询、病人提示相关显示），

5.药房子系统（上屏、发药、退药、查询、工作量统计），

6.输液子系统（打印执行单、执行确认、查询统计），

7.医生工作站子系统（排队叫号、开处方、开检验检查申请单、下诊断、书写门诊病历、查询、接口）。收费子系统支付计算由医保提供接口

22、EMR系统：EMR是利用计算机网络技术处理病人病历的医学专用系统软件。

以电子病历为主体，以信息共享为核心。

EMR系统

EMR的功能：

临床路径管理

病历录入

安全数据管理

病历质量控制

（1）、数据安全管理

用户授权与认证：EMR系统为每个使用者分配独立的用户名，并为每个用户名分配角色、权限。EMR的使用者必须经过规范的用户认证，至少支持用户名/密码、数字证书、指纹识别中的一种认证方式。

使用审计：所有用户信息都可追溯。对EMR数据的创造、修改、删除等任何操作自动生成、保存审计日志，并提供按审计项目追踪查看其所有操作者、按操作者追踪查看其所有操作等功能。

患者隐私与保护：实行分级管理，用户根据权限访问保密相应等级的EMR资料。

字典数据管理：对各类字典条目的增加、删除、修改等维护功能，提供字典数据管理功能——更新、升级等。

（2）、病历质量控制：事前提醒（时间提醒和内容提醒）；

自检功能（对病历书写的逻辑性、标准符号、度量单位、医学用语等自动判别，并提出警示、甚至可拒绝保存、拒绝打印）；

选择性限制复制（利用结构化的EMR可限制从别的EMR中整体复制粘贴，但文档间可依据规范要求部分引用）；

事中监督（依靠上述EMR系统的智能化、自动化功能，将质量检查重心放在过程中间）；

事后评价(作为过程质控的补充，同时应始终重视始末质检)；

加强EMR的安全防范措施（实行EMR分级保密管理，设立查阅、输入、修改和使用EMR分级授权，以保证安全性和使用价值）

新型农村合作医疗系统

23、新型农村合作医疗信息系统：本质是医疗互助制度，是社会保障的重要内容。这个制度的建立是为保障绝大多数农民得到基本医疗服务，保障患者的医疗费用支出，减轻患者经济负担，防止因病致贫和因病返贫，调节医疗服务供需矛盾，规范医疗单位服务行为，提高卫生资源的有效利用。

定点医疗机构用户管理

乡级用户管理

县级用户管理

市级用户管理

省级用户系统

决策分析系统

宏观决策系统

业务管理系统

基金监测系统

统计报告系统

24、远程医学信息系统

功能和组成：

远程医学信息系统

远程教育

远程护理

远程医疗信息服务

远程手术及治疗

远程诊断和会诊

远程医疗监护

25、医疗保险信息系统：是一个以提高医疗保险管理效率及决策科学性为目的，由人、计算机技术及数据信息 等要素组成，以医疗保险信息收集、传递、贮存、加工维护为功能的有机整体。

功能：a、管理功能：控制功能。预测功能

b、数据处理功能：收集数据、传递数据、贮存数据、加工数据、输出数据

26、数字化医疗硬件：

a、计算机硬件：服务器（按机箱结构分：机架式服务器、刀片~、机柜式~、塔式~；按网络规划分:工作组级~、部门级~、企业级~;按架构划分:CISC架构的~（采用英特尔架构技术）RISC架构的~（非）；按用途分：通用型~、专用型~（“功能型”））、数据存储设备（磁盘列阵、云存储）、工作站

b、网络硬件：网络的构建、常用网络设备、网络安全设备、无线网络设备

29、植入医疗设备（分为无源和有源）指的是通过外科手段全部或部分插入人体或自然腔口中或替代上表皮或眼表面，并在体内至少存留30天，且只能通过外科或内科手段取出（如骨钉、骨板、人工器官、心脏支架、人工关节等）。

介入医疗设备的是通过外科手段插入人体或自然腔口中进行短时间的治疗或检查，治疗或检查完毕即取出。（血管内造影管道一次性介入治疗仪探头）

30、诊断设备有医用电子设备（如心电图机、脑电图机、床边监护系统）、医用成像装置（如x射线诊断装置、热成像装置）、医用检验仪器（生物传感器、生物分析仪）、医学光学仪器（光学显微镜、内窥镜）

治疗设备有人工器官、物理治疗设备

31、LIS系统互联的设备有尿沉渣分析仪、血液分析仪、生化分析仪。

血液分析仪按对白细胞分类的水平可以分为无分群血细胞分析仪、两分群血细胞分析仪、三分群血细胞分析仪、五分群血细胞分析仪。

32、设备CT的全称电子计算机x射线断层扫描技术。

CT的工作原理：根据人体不同组织对X射线的吸收与透过率不同，应用灵敏度极高的仪器对人体进行检测，然后将测量所获得的数据输入计算机，对数据进行处理后就可摄下人体对检查部位的断面或立体图像

MRI的工作原理：利用原子自旋状态的特点，在外加磁场内，经射频脉冲激后	产生信号，用探测器检测并输入计算机，经过计算机处理转化后在屏幕上显示图像。

ECT的检查方式：静态显像、动态显像、平面显像、断层（三维）显像、局部显像、全身显像、运动（负荷）显像、静息显像。

33、医疗设备的分类

1、按使用风险大小分：第一类（通过常规管理足以保证安全性）、

第二类（对安全性、有效性应当加以控制）、

第三类（指植入人体）。

2、资产管理：大型仪器、中小型仪器、低值仪器

3、植入、介入、非植入（见29题）

4、按物理原理分：医用电子设备、医用光学设备、医用放射设备、医用核物理设备、现代医疗设备（声、光、电、机械一体）

5、按临床应用：诊断设备、治疗设备、辅助设备

6、按临床科室分：人工器官：如人工心脏、瓣膜、心脏辅助装置、人工关节、假肢、人工肝、肾、肺（氧合器）等

34、医疗信息化的标准：

1.医院信息标准的编制规范

2.医院信息标准的体系结构

3.词条定义

4.信息分类代码

5.其他有关规范（HIS有关数据库的内容、结构和格式要求）

35、常见的代码类型有：数字代码、记忆代码、分级代码、双重代码、复合代码、数值相加代码、矩阵码

常见的代码：ICD、DICOM（数字影像和通信标准）HL7标准、

37、SNOMD、SNOMD CT是什么 用来干嘛的?

SNOMD:  (Systematized Nomenclature of Medicine是医学系统命名法的简称。是一部临床卫生保健术语集

它的作用：它的应用可使用卫生保健知识更加易于获得并应用于实践，为临床信息数据的采集、聚合处理和共享提供便利，其先进的工作模式和管理经验值得我们学习和借鉴。

SNOMD CT：(Systematized Nomenclature of Medicine Clinical terms) 这是一个组合式概念语句。

作用：采用概念的形式，用描述来指定术语与概念的关系，通过语义关联词将医疗体系中可能存在的 语义信息 通过 等级和非等级关联 完整地表达出来。

38、磁盘阵列的简称是什么？

简称RAID（Redundant Arrays of Inexpensive Disks，RAID），

RFID是射频识别技术，要与之区别。

39、医疗保健技术是一种远程医疗技术，远程医疗有哪几种技术？什么是医疗保健技术？

远程医疗的保障技术包括：医疗保健技术、远程通信技术、信息学技术

医疗保健技术（含义）是：诊疗技术和临床检测工程技术，如对心电、血压、血氧等生理和生理参数的检测技术，B超、CT等医学成像技术，血、尿、体液的各种生化含量值的检测技术。

信息学技术:主要包括各种医疗信息的检测、采集、存储、显示、处理、查询、管理技术以及各种数据库技术。

- 医疗设备有什么特点、定义？

医疗设备：医疗设备主要指的是整个医学体系中应用到的医疗、教育、研发等使用到的机械设备，它是衡量整个医疗事业发展状况的重要指标。

特点:现代医疗仪器通常都是集电子、机械于一体的非常复杂的装置，是非常精密的、可靠性和安全性要求都非常高的自动或半自动系统.

41、医疗人员的素养？

建设者不需要会看病，而医生也不需要会开发系统

42、一个标准的HIS系统不能直接拿来使用，因为其专业性很差，不是针对某一个医院而定制的。所以任何医院想要建设这些系统可以用别人通用的，但也要修改为适合自己医院流程的系统

43、物理安全和网络安全如何保障？对于物理安全，尤其是机房这块我们应该怎么做？

对于机房安全：我们要严格控制其工作环境，布置一个宽大的安全的设备间。每排设备架我们要留出足够的空间，机房为无人员流动、无尘的半封闭的机房

2）、要恒温恒湿控制

3）、要防雷、防火、防盗系统

网络安全：1、数据必须是有据的，能够辨认数据内容、用途和使用方法

2、采取相应的预防措施，保证数据完整

3、制定必须的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改